## ОПД
Основные проектные данные | [5 empty] | Условия производства работ
1.Местоположение: д.Орловка Купинский район | [5 empty] | 1.Режим бурения ствола скважины
Новосибирская область | [5 empty] | Интервал проходки, м | Диаметр и тип долота | Осевое давл., кН на 1 см d долота | Частота вращения долота, С-1 | Скорость промыв. жидкости, м/с
2.Глубина до забоя, м -915
3. Статический уровень, м -1
4.Расчетный дебит воды, м3/ч - 20
5.Динамический уровень, м - 15 | [5 empty] | 0-20 | 444,5М | - | 1-2 | 0.2
6. Тип фильтра - сетчатый №64 | [5 empty] | 20-320 | 349,2МС | 1,0-1,5 | 2,5-4,0 | 0,20-0,25
7.Эксплуатационный насос типа ЭЦВ 8-25-100 | [5 empty] | 320-915 | 244,5МС | 1,5-2,0 | 2,5-3,3 | 0,25-0,30
устанавливается на глубину 30 м | [5 empty] | 2. Промывка ствола скважины
[6 empty] | Интервал проходки, м | Тип про-мывочной жидкости | Свойства промывочной жидкости
Спецификация материалов | [5 empty] | 0-320 | Глинист. раствор | уд.вес 1.05-1.16 г/см3, вязкость 16-17с, водоотдача 15-20 см3
Наименование | ГОСТ | Ед. изм. | К-во ед. | Масса |  | 320-915 | Водогипановый раствор 2,7%
|  |  |  | Един. кг | Общ. т | 3.Отбор проб проходимых пород - из шлама
1.Трубы обсадные | [5 empty] | 4.Геофизические работы в скважине
d 377мм толщиной | [5 empty] | Вид работ |  | КС | ПС | ГК
стенки 9мм | 632-80 | м | 20.3 | 84.7 | 1.66 | Число замеров |  | 4 | 2 | 2
2.То же d 273мм | [5 empty] | Интервал записи |  | 330-1100 | 330-1100 | 0-1100
толщиной стенки 8,9мм | 632-80 | м | 320.5 | 57.9 | 19.14 | 5. Цементирование затрубного пространства
3.То же d 168мм | [5 empty] | Интервал цементи-рования, м | К-во цем. раствора, м3 | К-во сухого цемента, т | К-во воды, м3 | К-во про-давочной жидк., м3
толщиной стенки 7,3мм | -II- | м | 570 | 29 | 16.53
4.Башмак стальной
d 377мм |  | шт. | 1 | 85 | 0.085 | 0-20 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 2
5.То же d 273мм |  | шт. | 1 | 50 | 0.05 | 0-320 | 16.1 | 26.4 | 13.2 | 17.4
6.Фильтр d 168мм |  | м | 25 | 24 | 0.6 | 6. Освоение водоносного горизонта: производится промывка водой и откачка эрлифтом при двух понижениях уровня, начиная с меньшего. Продолжительность освоения не менее 25 суток.
7.Трубы для эрлифта
водоподъемные d 114мм | 633-80 | м | 65 | 19 | 1
воздухопроводные d 33мм | -II- | м | 45 | 2.64 | 0.11
8.Трубы насосные | [5 empty] | 7. Зона санитарной охраны I пояса радиусом 30 м, зона ограничений II и III пояса 62 и 415 м.
водоподъемные d 114мм | -II- | м | 30 | 19 | 0.38
9.Трубы пьезомет- | [5 empty] | 8.Проектная конструкция скважины корректируется по данным бурения и геофизических работ.
рические d 33мм |  | м | 30 | 2.64 | 0.07
10.Глина бентонит. |  | т | 16.2 |  | 16.2
11.Цемент тампонажный | 1581-96 | т | 28.7 |  | 28.7
12.Водомер СТВ-65 |  | шт. | 1
13. Гипан |  | т | 2.73 |  | 2.73

## ГТР в проект
ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
Масштаб | Номер слоя | Геологический индекс | Наименование пород | Глубина подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Группа пород по буримости | Геологический разрез | Конструкция скважины
[8 empty] | Технический разрез | Диаметр долота, мм Интервал бурения, м | Диаметр труб, мм Интервал установки, м | Интервал цементирования, м
40 |  | Q+N | Переслаивание суглинка и глины | [5 empty] | 444,5 0-20 | 377х9 +0,5-20 | 0-20
80
I-10
120 | 1 |  |  | 100 | 100 | III-90
| 2 |  | Песок тонкозернистый | 120 | 20 | I
160 |  | P3
Глина серая плотная
200
240
280
|  |  |  | 290 | 170 | III
320 | [8 empty] | 349,2 20-320 | 273х8,9 +0,5-320
Песок мелкозернистый
|  |  |  | 315 | 25 | II
0-320
360 |  | P 2-3
400
440
480
Глина серая плотная с прослоями аргиллитов
520
560
600
640
680
720
760
800 |  |  |  | 780 | 465 | III
|  | K2 ip | Песок мелкозернистый с прослоями глин
825
840 |  |  |  |  | 45 | II
|  | K2kz | Глина аргиллитоподобная
|  |  |  | 845 | 20 | IV
880
|  | K2pk | Песок с прослоями глин | 870 | 25 | II
|  |  | Песок мелкозернистый водоносный | [5 empty] | 244,5 320-915 | 168х7,3 310-915
915
|  |  |  | 910 | 40 | II
|  |  | Глина зелено-серая | 915 | 5 | III