АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕКЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2024 г. № 41

Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Стеклянского сельсовета Купинского района Новосибирской области

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 20132 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Стеклянского сельсовета
2. Обнародовать данное постановление на информационных стендах и на официальном сайте администрации Стеклянского сельсовета.

Глава Стеклянского сельсовета С.И Жидкова

 УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

 Стеклянского сельсовета

№ \_41\_\_ от «\_\_22\_\_» \_августа\_ 2024 г.

ПОРЯДОК

Проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения

Стеклянского сельсовета Купинского района Новосибирской области

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Стеклянского сельсовета, теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Стеклянского сельсовета.
2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная программа наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

 3.1.Контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

 3.2.Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

 3.3.Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

 3.4.Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1.Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

4.2.Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

4.3.Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Стеклянского сельсовета.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1.Сбор и предоставление данных;

8.2.Обработка и хранение данных;

8.3.Анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

10. На объектовом уровне собирается следующая информация:+

10.1.Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

10.2.Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

10.3.Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

10.4.Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения, период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1.Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

11.2.Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

11.3.Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения, период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее до 5 числа, месяца, следующего за отчетным, предоставляют в администрацию Стеклянского сельсовета информацию в соответствии с пунктами 10.2, 10.3 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в администрации Стеклянского сельсовета, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Системы анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

16. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.